| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| И.о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству и техническому перевооружению АО «Газпромнефть-ОНПЗ» | Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» |
| ______________________ А.В. Токарев «____» ________________201__ г. | ____________________ В.М. Капустин «____» ______________ 201__ г. |

- Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

- по объекту: «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива»

| 1 | Наименование и вид объекта | «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива» АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Стадия выполнения работ - Проектная и рабочая документация. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Идентификационные сведения об объекте | Производственные здания и сооружения. Уровень ответственности - повышенный |  |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |  |
|  | Стадия выполнения работ | Проектная и рабочая документация |  |
| 4 | Сведения об этапе работ, сроках проектирования и строительства | Требования к этапам выполнения инженерных изысканий не предъявляются. Требования к срокам выполнения работ принять в соответствии с условиями договора. Намечаемые сроки реализации проекта в период капитального ремонта установки ГОДТ сентябрь-октябрь 2017 года. |  |
| 5 | Данные о местоположении и границах площадки строительства | Российская Федерация, 644040, г. Омск, проспект Губкина, д.1. Территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ», установка ГОДТ, планшеты №61, 61а. - Схематические данные о местоположении и границах реконструируемой территории представлены на ситуационном плане в М 1:25000 (Приложение 1) |  |
| 6 | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов) | Не требуется |  |
| 7 | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | Проектом предусмотрена реконструкция существующих технологических блоков на территории действующего предприятия. Существующие здания и сооружения в границах изысканий имеют каркасное и каркасно-монолитное строение, высотой 1-3 этажа. |  |
| 8 | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных природных и техногенных условий, устанавливается необходимость выполнения отдельных видов гидрометеорологических работ. |  |
| 9 | Перечень нормативных документов | Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик |  |
| 10 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканий | Результаты гидрометеорологических изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления характеристик зданий и сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик устанавливаются в Программе инженерных изысканий. |  |
| 11 | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения | Произвести сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований. Выполнить рекогносцировочное обследование в границах района инженерных изысканий. На основе Технического задания составить Программу инженерных изысканий, где указать состав инженерных изысканий, методы выполнения и объем работ. Состав расчетных гидрометеорологических характеристик установить Программой инженерных изысканий в зависимости от: - степени гидрометеорологической изученности территории; - сложности гидрометеорологических условий района строительства; - вида и назначения зданий и сооружений, согласно п. 9 СП 11-103-97. Перечень основных гидрометеорологических характеристик принять по п.7.4.6 СП 47.13330.2012. Программу инженерных изысканий согласовывать с Филиалом ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь. Корректировку Программы инженерных изысканий в случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных природных и техногенных условий необходимо согласовывать с Филиалом ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь. |  |
| 12 | Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных природных и техногенных условий, устанавливается необходимость выполнения оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий. |  |
| 13 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями п. 7.6 СП 47.13330.2012. Технический отчет передается заказчику в пяти экземплярах на бумажных носителях и в трех экземплярах на электронном носителе в формате разработке и формате PDF. Графические документы должны быть выполнены с использованием AutoCAD. Субподрядчик совместно с Подрядчиком выполняет сопровождение прохождения Главгосэкспертизы. |  |
| 14 | Наименование и местонахождение Заказчика, ФИО, номер телефона и эл. адрес ответственного исполнителя | АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Российская Федерация, г. Омск, проспект Губкина, д.1. Ильин Александр Владимирович, тел. (342) 246-22-42 (доб. 31-21), E-mail:AIljin@vnipineft.perm.ru |  |
| ПОДРЯДЧИК Директор Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь ______________________М.А. Аксенов Главный инженер проекта Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь _____________________ А.В. Ильин; Субподрядчик. |  |